## Slide 1
測定プログラム
(XafsM2)
SDDドライバ
DSP
STARS
SDD x 7Elm.
データ通信
チャンネル
この二か所での通信量が多い
(XafsM2 – ドライバ間は TCP/IP
ドライバ – DSP 間は UDP/IP)

## Slide 2
XafsM2
SDDドライバ
データ通信
チャンネル
GetMCAs
(データ送信要求)
データ送信開始
データ待ち受け
1) データ受信OK
2) 1秒以内に来なかった
Ack
Nack
Ack/Nack待ち受け
1) Ack 受信 やり取り終了
2) Nack 受信
3) 3秒待って何も来ない
再送信
データ通信チャンネル Close
チャンネル Closeを検出
途中まで受け取っていた
データを破棄した上で再接続
データ通信チャンネル確立
1) Ack / Nack 待ちの状態
2) Ack / Nack 待ちではない
再送信
何もしない
Ack
Nack
Ack/Nack待ちではないのに Ack/Nack が来た
1) Ack 受信 何もしない
2) Nack 受信 知らない間に GetMCAs が送られていたと解釈し
データ送信を開始する
?
データ待ちで無いのにデータが来た
無条件で Ack を送ってデータは捨てる
?
Ack

## Slide 3
過去2年半の Nack 送出記録
・GetMCAs が 300回以下の日は削除
・2020.3 以前は Log の記録に「日付」は含まれていない。
ファイル名が「記録開始日」になっているのでその日でカウント
9/18
Logに日付無し

## Slide 4
過去2年半の Nack 送出記録(拡大)

## Slide 5
過去2年半の Nack 送出記録(もっと拡大)